项目名称：关于首都医科大学附属北京中医医院

新院区中药房调剂、煎药设备清单

市场调研的公告

项目编号：BJZYYY-SBDY-YXGCB-20260109

调研项目内容：

| 调研序号 | 调研 设备 名称 | 主要功能/临床需求 | 数量 | 预算总金额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊饮片药房散装饮片配药设备 | 1、3组调剂设备+1套控制系统 2、80%饮片处方实现机器调剂 3、日均调剂1000张-1200张散装饮片处方 | 1 | 1968 |
| 2 | 门诊饮片药房小包装饮片调配设备 | 1、上机1000种以上小包装饮片规格 2、完成1000张/日小包装饮片处方调剂 | 1 | 1270 |
| 3 | 煎药中心散装饮片配药设备 | 1、门诊饮片药房散装饮片配药设备需求相同，日均调剂300-400张处方（3000-4000剂） 2、增加对接煎药锅的调剂桶及饮片倾倒等设备 3、满足住院患者在院服药、出院带药、急诊患者急煎用药调配需求 | 1 | 726 |
| 4 | 煎药中心砂锅煎药设备 | 1、配备200个砂锅煎药位及350-400个砂锅 2、按照标准化煎煮流程（浸泡30min、一煎、二煎合计90min），40%处方需要先煎30min，10h内完成1000份住院患者用药及急诊急煎患者用药 | 1 | 996 |
| 5 | 煎药中心代煎药调配、煎煮、发药设备 | 1、配备50台煎药机 及 50台膏方合剂浓缩机 2、门诊患者中药代煎：400-500张处方 3、中药合剂、膏剂临方加工：100-200人次 | 1 | 916 |

备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。